|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Внешний вид** |
| **1.** | ВФКУ5.178.404.00 | Измеритель объема | Измеритель объема |  |
| **2.** | ВФКУ 6.306.404.02 | Вал коленчатый (измерителя) | Вал коленчатый измерителя |  |
| **3.** | АЗТ 8.310.330.05 | Валик (измерителя) | Валик (измерителя) |  |
| **4.** | АЗТ 6.306.330.01з | Валик в сборе (измерителя) | Валик в сборе (измерителя) |  |
| **5.** | АЗТ 7.710.330.01з | Вставка графитовая (измерителя) | Вставка графитовая (измерителя) |  |
| **6.** | АЗТ 8.220.330.04 | Втулка графитовая (измерителя) | Втулка графитовая (измерителя) |  |
| **7.** | АЗТ 8.383.300.05з | Замок пружины (измерителя) | Замок пружины (измерителя) |  |
| **8.** | ВФКУ 7.014.404.05 | Золотник (измерителя) | Золотник (измерителя) |  |
| **9.** | АЗТ 8.634.330.01 | Колпачок (измерителя) | Колпачок (измерителя) |  |
| **10.** | АЗТ 8.683.330.02 | Кольцо упорное СЖ-003 (измерителя) | Кольцо упорное СЖ-003 (измерителя) |  |
| **11.** | АЗТ 6.110.330.01 | Корпус золотника (измерителя) | Корпус золотника (измерителя) |  |
| **12.** | АЗТ 6.110.330.02з | Корпус цилиндра (измерителя) | Корпус цилиндра (измерителя) |  |
| **13.** | АЗТ 8.040.330.02 | Крышка (измерителя) | Крышка (измерителя) |  |
| **14.** | АЗТ 6.363.330.01з | Кулиса измерителя | Кулиса измерителя |  |
| **15.** | АЗТ 8.340.330.04 | Муфта (измерителя) | Муфта (измерителя) |  |
| **16.** | АЗТ 6.120.330.01 | Основание (измерителя) | Основание (измерителя) |  |
| **17.** | АЗТ 7.014.330.04 | Поршень (измерителя) | Поршень (измерителя) |  |
| **18.** | АЗТ 8.383.302.00 | Пружина золотника (измерителя) | Пружина золотника (измерителя) |  |
| **19.** | АЗТ 8.383.300.03-01 | Пружина кож манжеты (измерителя) | Пружина кож манжеты (измерителя) |  |
| **20.** | АЗТ 6.206.330.00 | Ролик вала коленчатого (измерителя) | Ролик вала коленчатого (измерителя) |  |
| **21.** | АЗТ 8.942.302.00 | Шайба регулировочная (измерителя) | Шайба регулировочная  (измерителя) |  |
| **22.** | АЗТ 5.883.430.00 | Насос приводной 50л | Насос приводной 50л |  |
| **23.** | АЗТ 8.310.430.03з | Вал (насоса) | Вал (насоса) |  |
| **24.** | АЗТ 8.919.430.01 | Винт регулировочный (насоса) | Винт регулировочный (насоса) |  |
| **25.** | АЗТ 5.890.430.00 | Клапан (насоса) | Клапан (насоса) |  |
| **26.** |  | Комплект №6 (шкив, вал, 2 подшипника, крышка) |  |  |
| **27.** |  | Комплект №7 (шкив, вал, 2 подшипника, ротор, крышка) |  |  |
| **28.** | АЗТ 8.020.430.01з | Корпус (насоса) | Корпус (насоса) |  |
| **29.** | АЗТ 8.040.430.01 | Крышка (насоса) | Крышка (насоса) |  |
| **30.** | АЗТ 8.040.430.02з | Крышка глухая (насоса) | Крышка глухая (насоса) |  |
| **31.** | АЗТ 8.040.430.03з | Крышка подшипниковая (насоса) | Крышка подшипниковая (насоса) |  |
| **32.** | АЗТ 7.060.430.02 | Лопатка (насоса) | Лопатка (насоса) |  |
| **33.** |  | Подшипник 304 (насоса) | Подшипник 304 (насоса) |  |
| **34.** | АЗТ 8.656.430.01з | Пробка (насоса) | Пробка (насоса) |  |
| **35.** | АЗТ 8.383.430.01 | Пружина (насоса) | Пружина (насоса) |  |
| **36.** | АЗТ 4.940.100.03 | Рем. комплект для насоса (ротор, 8 лопаток) |  |  |
| **37.** |  | Шпонка 6х9 (вала насоса) | Шпонка 6х9 (вала насоса) |  |
| **38.** | АЗТ 5.886.560.00 | Фильтр в сборе (Нара-27) | Фильтр в сборе (Нара 27) |  |
| **39.** | АЗТ 5.886.560.00-01з | Фильтр в сборе (Нара-42) | Фильтр в сборе (Нара 42) |  |
| **40.** | АЗТ 7.140.550.01 | Клапан фильтра | Клапан фильтра  |  |
| **41.** | АЗТ 8.249.560.01 | Кольцо поджимное (фильтра) | Кольцо поджимное (фильтра) |  |
| **42.** |  | Кольцо уплотнительное пластмассовое (фильтра) | Кольцо уплотнительное пластмассовое (фильтра) |  |
| **43.** |  | Фильтр грубой очистки (наборный) | Фильтра грубой очистки (наборный) |  |
| **44.** | АЗТ 8.667.550.03 | Скоба (фильтра) | Скоба (фильтра) |  |
| **45.** | АЗТ 6.622.169.01з | Контакт магнитоуправляемый (геркон**)** | Контакт магнитоуправляемый (геркон) |  |
| **46.** | АЗТ 5.069.195.00 | Блок местного управления для Нара 42-16 |  |  |
| **47.** | АЗТ 8.300.217.01 | Вал центральный (счетного устройства) | Вал центральный (счетного устройства) |  |
| **48.** | АЗТ 8.380.201.01з | Пружина собачки (счетного устройства) | Пружина собачки (счетного устройства) |  |
| **49.** | АЗТ 8.386.201.01з | Пружина сброса (счетного устройства) | Пружина сброса (счетного устройства) |  |
| **50.** | АЗТ 6.277.201.01 | Собачка (счетного устройства) | Собачка (счетного устройства) |  |
| **51.** | АЗТ 7.027.217.01з | Стрелка (счетного устройства) | Стрелка (счетного устройства) |  |
| **52.** | АЗТ 6.366.183.01 | Толкатель в сборе (счетного устройства) | Толкатель в сборе (счетного устройства) |  |
| **53.** | АЗТ 8.230.010.01 | Фланец-тарелка (под счетное устройство) | Фланец-тарелка (под счетное устройство)  |  |
| **54.** | АЗТ 6.059.217.01 | Флажек в сборе (счетного устройства) | Флажек в сборе (счетного устройства) |  |
| **55.** | АЗТ 6.275.217.01 | Храповик (счетного устройства) | Храповик (счетного устройства) |  |
| **56.** | АЗТ 7.021.183.02з | Циферблат (счетного устройства) без прорези | Циферблат (счетного директора) |  |
| **57.** | АЗТ 8.455.201.01 | Червяк (счетного устройства) | Червяк (счетного устройства) |  |
| **58.** | АЗТ 7.710.162.01 | Магнит ЮДНК (счетного устройства; под узел датчика колодки) | Магник ЮДНК (счетного устройства) |  |
| **59.** | АЗТ 6.122.189.01 | Колодка (под кран АКТ) |  |  |
| **60.** | АЗТ 6.122.195.11 | Колодка (ТРК НАРА-42 под кран OPW, ZVA) |  |  |
| **61.** | АЗТ 6.122.100.06 | Колодка (ТРК НАРА-5000 под кран OPW, ZVA) |  |  |
| **62.** | АЗТ 5.105.100.01 | Датчик колодки (Нара-5000) | Датчик колодки (Нара 5000) |  |
| **63.** | АЗТ 8.366.169.01 | Упор отечественного крана | Упор отечественного крана |  |
| **64.** | АЗТ 8.366.182.01 | Упор импортного крана | Упор импортного крана |  |
| **65.** | АЗТ 6.059.169.02 | Флажок (Нара-27Э) |  |  |
| **66.** | АЗТ 6.059.189.00 | Флажок (Нара-28,-42) |  |  |
| **67.** | АЗТ 7.027.100.02 | Флажок (Нара 5000) |  |  |
| **68.** | АЗТ 8.380.034.01 | Пружина (флажка Н-5000) |  |  |
| **69.** | АЗТ 5.183.520.01 | Индикатор в сборе (ТРК Нара-27) |  |  |
| **70.** |  | Стекло индикаторное на Нара-27 |  |  |
| **71.** | АЗТ 8.680.520.01 | Прокладка стальная под индикаторный стаканчик (Нара-27) |  |  |
| **72.** |  | Стекло индикаторное (диаметр 30) на Нара-42 (нового образца) |  |  |
| **73.** |  | Стекло индикаторное (диаметр 40) на Нара-42 (старого образца) |  |  |
| **74.** | АЗТ 6.452.195.11 | Держатель трубный на ТРК НАРА-42-5, -16 |  |  |
| **75.** | АЗТ 8.030.195.02 | Корпус (муфта) соединения трубного держателя Нара-42 |  |  |
| **76.** | АЗТ 6.452.195.12 | Труба нижняя НАРА-42 |  |  |
| **77.** | АЗТ 6.513.182.00 | Держатель пружинный хромированный на ТРК НАРА-27М1ЭН |  |  |
| **78.** | АЗТ 6.513.184.00 | Держатель пружинный хромированный на ТРК НАРА-28-16 |  |  |
| **79.** | АЗТ 4.940.100.11 | Держатель пружинный хромированный на ТРК НАРА-42 |  |  |
| **80.** | АЗТ 8.675.034.01 | Ключ замка (Нара-27) |  |  |
| **81.** | АЗТ 6.468.195.01 | Замок (Нара-42) |  |  |
| **82.** | АЗТ 6.468.195.02 | Ключ замка (Нара-42) |  |  |
| **83.** | АЗТ 5.284.820.01-10 | Коробка клеммная |  |  |
| **84.** | АЗТ.3031 | Блок зажима В/15-2 (БЗ-2 клеммной коробки Нара-27) |  |  |
| **85.** | АЗТ.3032 | Блок зажима В/15-10 (БЗ-10 клеммной коробки Нара-42) |  Блок зажима В/15-10 (БЗ-10 клеммной коробки Нара-42) |  |
| **86.** | АЗТ 5.887.679.00 | Поплавковая камера | Поплавковая камера |  |
| **87.** |  | Корпус поплавка |  |  |
| **88.** | АЗТ 6.150.678.01-01 | Поплавок в сборе | Поплавок в сборе |  |
| **89.** | АЗТ 5.886.626.01з | Газоотделитель (Нара-27,-28) | Газоотделитель (Нара-27,-28) |  |
| **90.** | АЗТ 5.886.630.00 | Газоотделитель (Нара-42) | Газоотделитель (Нара-42) |  |
| **91.** | АЗТ 6.170.626.01з | Крышка (газоотделителя) | Крышка (газоотделителя) |  |
| **92.** |  | Фильтр тонкой очистки (для ТРК Нара-27,Нара-28) | Фильтр тонкой очистки (для ТРК Нара-27,Нара-28) |  |
| **93.** |  | Фильтр тонкой очистки (для ТРК Нара-42) | Фильтр тонкой очистки (для ТРК Нара-42) |  |
| **94.** |  | Фильтр тонкой очистки (для ТРК Нара-5000) | Фильтр тонкой очистки (для ТРК Нара-5000) |  |
| **95.** |  | Фильтр ПЗМИ-Т-326 тонкой очистки (для ТРК Нара-7000) | Фильтр ПЗМИ-Т-326 тонкой очистки (для ТРК Нара-7000) |  |
| **96.** | АЗТ 8.230.169.04 | Фланец (соединительный трубопровода с ТРК) | Фланец (соединительный трубопровода с ТРК)  |  |
| **97.** | АЗТ 7.140.009.02 | Мембрана КДД | Мембрана КДД |  |
| **98.** |  | Клапан "Данфос" EV246C (Германия) |  Клапан Данфос EV246C (Германия) |  |
| **99.** |  | Поршень с уплотнением для EV 246 (Данфос) | Поршень с уплотнением для EV 246 (Данфос) |  |
| **100.** |  | Пружина 14,60х1,10х0,84 (Данфос) | Пружина 14,60х1,10х0,84 (Данфос) |  |
| **101.** |  | Сердечник EV 246 (Данфос) | Сердечник EV 246 (Данфос) |  |
| **102.** | АЗТ 5.890.008.00-02 | КСП (клапан снижения производительности) | КСП (клапан снижения производительности) |  |
| **103.** | АЗТ 6.650.006.04 | Электромагнит КСП | Электромагнит КСП |  |
| **104.** | АЗТ 7.140.008.02 | Мембрана КСП | Мембрана КСП |  |
| **105.** | АЗТ 5.105.252.00-01з | Датчик расхода топлива (ТРК Нара-27, Н-28-3, Н-28-5) | Датчик расхода топлива (ТРК Нара-27, Н-28-3, Н-28-5) |  |
| **106.** | АЗТ 5.105.252.00-03з | Датчик расхода топлива (ТРК Нара 28-16, Н-42) | Датчик расхода топлива (ТРК Нара 28-16, Н-42) |  |
| **107.** | АЗТ 6.304.252.03 | Вал (датчика расхода топлива) | Вал (датчика расхода топлива) |  |
| **108.** |  | Плата для датчика расхода топлива (одноканальная) | Плата для датчика расхода топлива (одноканальная) |  |
| **109.** |  | Плата для датчика расхода топлива (двухканальная) | Плата для датчика расхода топлива (двухканальная) |  |
| **110.** | АЗТ 5.105.251.02 | Счетчик выносной СП 116-400 (в корпусе) | Счетчик выносной СП 116-400 (в корпусе) |  |
| **111.** |  | Суммарный счетчик (узел мостика) | Суммарный счетчик (узел мостика) |  |
| **112.** | АЗТ 6.111.252.02 | Корпус суммарного счетчика | Корпус суммарного счетчика |  |
| **113.** |  | Тросик привода суммарного счетчика (ГВ 314 гибкий вал) | Тросик привода суммарного счетчика (ГВ 314 гибкий вал) |  |
| **114.** | АЗТ 6.206.195.03 | Натяжное устройство для ТРК Нара-42 | Натяжное устройство для ТРК Нара-42 |  |
| **115.** |  | Электродвигатель 0,55 кВт (АИМЛ-41 А4-1) | Электродвигатель 0,55 кВт (АИМЛ-41 А4-1) |  |
| **116.** |  | Электродвигатель 0,55 кВт (АДБ71 А4М\*) асинхронный | Электродвигатель 0,55 кВт (АДБ71 А4М*) асинхронный |  |
| **117.** | АЗТ 8.322.169.05з | Шкив мотора (электродвигателя) | Шкив мотора (электродвигателя) |  |
| **118.** |  | Подшипник 204 (электродвигателя) | Подшипник 204 (электродвигателя) |  |
| **119.** |  | Электродвигатель 0,75 кВт (АИМЛ-71 В4) на ТРК | Электродвигатель 0,75 кВт (АИМЛ-71 В4) на ТРК  |  |
| **120.** |  | Электродвигатель 0,75 кВт (АИСЛ-80 В4) на ТРК | Электродвигатель 0,75 кВт (АИСЛ-80 В4) на ТРК  |  |
| **121.** |  | Электродвигатель 1,1 кВт (АИМЛ-80 В4) на ТРК | Электродвигатель 1,1 кВт (АИМЛ-80 В4) на ТРК  |  |
| **122.** | АЗТ 5.883.441.00-01з | Моноблок 50л (Север-122, НАРА-28Б) | Моноблок 50л (Север-122, НАРА-28Б) |  |
| **123.** | АЗТ 4.940.441.00 | К-т ремонтный (моноблок 50л АЗТ группа "А") | К-т ремонтный (моноблок 50л АЗТ группа "А") |  |
| **124.** | АЗТ.3042 | Лопатка-57 № 436.01 (моноблок 50л АЗТ) | Лопатка-57 № 436.01 (моноблок 50л АЗТ) |  |
| **125.** | АЗТ 5.883.440.00 | Моноблок 80л (НАРА-5000) | Моноблок 80л (НАРА-5000) |  |
| **126.** | АЗТ 4.940.440.00 | К-т ремонтный (моноблок 80л АЗТ группа "А") | К-т ремонтный (моноблок 80л АЗТ группа А) |  |
| **127.** | АЗТ.3639 | Втулка ВМФ-084 (моноблок 80л АЗТ) | Втулка ВМФ-084 (моноблок 80л АЗТ) |  |
| **128.** | АЗТ 7.060.440.01 | Лопатка (моноблок 80л АЗТ) | Лопатка (моноблок 80л АЗТ) |  |
| **129.** |  | Фиксатор роликового отсчетного устройства (СР-0-500) | Фиксатор роликового отсчетного устройства (СР-0-500) |  |
| **130.** |  | Счетчик суммарный к СР-500 | Счетчик суммарный к СР-500 |  |